Título:	“Desarrollo y caracterización de fotodetectores de radiación ultravioleta basados en nitruros del grupo III”

Directores: 	D. Fernando Calle Gómez

# D. Elías Muñoz Merino

Departamento:  Ingeniería electrónica (ETSIT – UPM)

Fecha de lectura:  24 de Febrero de 2000

Calificación:  Sobresaliente cum Laude

## Resumen

La detección de radiación ultravioleta (UV) ha atraído una gran atención en los últimos años. Tanto la industria civil como la militar requieren una mejora en la instrumentación UV, para aplicaciones como control de motores, seguimiento de la radiación UV solar, calibración de emisores, estudios astronómicos, sensores de llama, detección de misiles, sistemas compactos de almacenamiento de información y comunicaciones espaciales seguras. Los nitruros del grupo III (GaN, AlN, InN y sus aleaciones ternarias) se han revelado como los materiales más prometedores para la fabricación de fotodetectores de UV basados en semiconductores, gracias a la anchura de su gap directo, que proporciona coeficientes de absorción elevados y una insensibilidad intrínseca a la radiación visible. Entre otras ventajas se incluyen la posibilidad de fabricar dispositivos de heterounión y de seleccionar la longitud de onda de corte modificando la fracción molar de los compuestos ternarios.

En esta Tesis Doctoral se describen en primer lugar las principales propiedades de los nitruros del grupo III y los parámetros más importantes que caracterizan el comportamiento de los fotodetectores de semiconductor (responsividad, contraste UV/visible, ancho de banda, potencia equivalente de ruido y detectividad). Posteriormente, se realiza un estudio de las capas epitaxiales de material semiconductor utilizado en la fabricación de los dispositivos, incluyendo análisis estructural, óptico y eléctrico. Dichas capas fueron crecidas mediante la técnica de epitaxia en fase vapor con precursores metalorgánicos (MOVPE) sobre substratos de zafiro. Finalmente, se detallan los distintos tipos de fotodetectores fabricados en este trabajo (fotoconductores, fotodiodos Schottky, fotodiodos metal-semiconductor-metal y fotodiodos de unión p-n y p-i-n), incluyendo la tecnología desarrollada para su fabricación, sus principales prestaciones y los modelos propuestos para explicar su comportamiento.

Los fotoconductores son el dispositivo fotodetector más sencillo y económico, que consiste en dos contactos óhmicos depositados sobre una barra de material semiconductor. Se comportan como una resistencia cuyo valor óhmico depende de la intensidad luminosa incidente. Los fotoconductores de AlxGa1-xN presentan grandes responsividades a temperatura ambiente (100 para Popt = 1 W/m2), como resultado de una elevada ganancia interna. Desgraciadamente, esta ganancia está asociada a un comportamiento sublineal con la potencia óptica, un contraste UV/visible reducido y efectos persistentes. Estos inconvenientes hacen que los fotoconductores resulten inadecuados para la mayor parte de las aplicaciones. Tanto la linealidad como el rechazo al visible mejoran significativamente mediante un sistema de detección síncrono, utilizando un amplificador lock-in. Sin embargo, en esta configuración los fotoconductores pierden todas sus ventajas, ya que la responsividad disminuye y el sistema de medida se complica y encarece. Se ha desarrollado un modelo teórico que explica el comportamiento de estos dispositivos, tanto en lo referente a ganancia como a tiempos de respuesta, basándose en las zonas de carga espacial asociadas a las dislocaciones e intercaras. Este modelo presenta validez general, permitiendo justificar comportamientos no lineales observados en distintos materiales semiconductores.

También se han fabricado fotodiodos Schottky planares, con contactos Schottky semitransparentes de distintos metales. Estos dispositivos presentan una responsividad aproximadamente constante para excitación con radiación de energía superior al gap del semiconductor, independientemente de la potencia óptica y de la temperatura. Su respuesta espectral muestra un corte abrupto, con un contraste UV/visible de 103. El tiempo de respuesta de estos dispositivos está limitado por su producto RC, con constantes de tiempo mínimas en el rango de nanosegundos. Se ha efectuado un análisis teórico de la respuesta de estos dispositivos, concluyéndose que su responsividad está todavía limitada por la elevada densidad de dislocaciones existentes en este material. De hecho, se ha verificado que los fotodiodos fabricados sobre GaN recrecido lateralmente (con una densidad de dislocaciones dos órdenes de magnitud inferior que el GaN típico) presentan un rechazo al visible un orden de magnitud superior, mayor ancho de banda y mayor detectividad. Se ha demostrado que los fotodiodos Schottky son adecuados para aplicaciones medioambientales, como la evaluación de la radiación UV solar, o para transmisión de datos a baja velocidad (MHz).

Por otra parte, se han fabricado fotodiodos metal-semiconductor-metal (MSM) consistentes en dos contactos Schottky interdigitados sobre capas semi-aislantes de AlxGa1-xN. Estos dispositivos presentan muy bajas corrientes en oscuridad, se comportan linealmente con la potencia óptica y su contraste UV/visible supera 104. Su estructura planar permite conseguir un gran ancho de banda (en el rango de los GHz), que, con sus bajos niveles de ruido, hace que estos detectores sean los mejores candidatos para la fabricación receptores en comunicaciones ópticas en el rango UV. Desde el punto de vista de esta aplicación, resulta de especial interés el rango de longitudes de onda >280 nm, para comunicaciones entre satélites, que no podrían interferirse desde la Tierra gracias a la presencia del ozono estratosférico. Para trabajar en este rango son necesarios contenidos de Al superiores al 30%, donde es muy difícil depositar contactos óhmicos de calidad razonable. Los fotodiodos MSM, que no precisan de contactos óhmicos, constituyen una prometedora alternativa tecnológica. Además, una ventaja añadida de estos dispositivos es su facilidad de integración con transistores de efecto campo.

Los fotodiodos de unión p-n y p-i-n basados en AlxGa1-xN son lineales con la potencia óptica y presentan un contraste UV/visible de 104. Sin embargo, su tiempo de respuesta suele estar limitado por el comportamiento de los centros relacionados con el dopante tipo p (Mg), que también pueden deteriorar la respuesta espectral. Por otra parte, la longitud de onda de corte mínima que puede alcanzarse con estos dispositivos está limitada por la dificultad de conseguir conducción tipo p en AlxGa1-xN con contenidos de Al superiores al 15%. Aunque los resultados son prometedores, resulta todavía necesario un esfuerzo investigador en el dopaje tipo p del AlxGa1-xN para mejorar las prestaciones de estos detectores.

En conclusión, los resultados actuales confirman a las aleaciones de AlxGa1-xN como los semiconductores más adecuados para la fotodetección en el rango ultravioleta del espectro. A partir de capas epitaxiales de semiconductor se ha desarrollado la tecnología de fabricación de distintos modelos de fotodetectores, con resultados competitivos a nivel comercial. Se han obtenido dispositivos con bajas corrientes de oscuridad, velocidad de respuesta en el rango de los picosegundos y detectividades >1011 cmW-1Hz1/2, comparables a los fotodiodos comerciales de silicio. Además, la insensibilidad de estos materiales a las radiaciones visible e infrarroja abre el camino a un nuevo tipo de sensores que pueden operar en presencia de fondos calientes, evitando el coste adicional y los efectos de envejecimiento debidos a los filtros. Como prueba de estos resultados, la Tesis se completa con la demostración de un prototipo de sistema automatizado para medida de la radiación solar UV.

## Publicaciones Internacionales

2001

E. MONROY, F. CALLE, J. L. PAU, E. MUÑOZ, F. OMNÈS, B. BEAUMONT, P. GIBART

“AlGaN-based UV photodetectors”

J. Cryst. Growth (Aceptado).

J. L. PAU, E. MONROY, E. MUÑOZ, F. CALLE, M. A. SÁNCHEZ-GARCÍA, E. CALLEJA

“Fast AlGaN metal-semiconductor-metal photodetectors grown on Si(111)”

Electron. Lett. (Aceptado).

J. L. PAU, E. MONROY, F. B. NARANJO, E. MUÑOZ, F. CALLE, M. A. SÁNCHEZ-GARCÍA, E. CALLEJA

“AlGaN photodetectors grown on Si(111) by Molecular Beam Epitaxy”

J. Cryst. Growth (Aceptado).

2000

#### Capítulo de libro:

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, F. OMNÈS, III-Nitride Based UV Photodetectors, en “III-Nitride Semiconductors: Applications and Devices”, editado por E. T. Yu y M. O. Manasreh (Gordon and Breach, 2000).

E. MONROY, F. CALLE, J. L. PAU, E. MUÑOZ, F. OMNÈS

“Low-noise Metal-Insulator-Semiconductor UV photodiodes based on GaN”

Electron. Lett. 36, pp. 2096-2098 (2000).

E. MONROY, F.VIGUÉ, F. CALLE, I. IZPURA, E. MUÑOZ, J.-P. FAURIE

“Time response analysis of ZnSe and ZnMgBeSe based Schottky barrier photodetectors”

Appl. Phys. Lett. 77, pp. 2761-2763 (2000).

E. MONROY, F. CALLE, J. L. PAU, F. J. SÁNCHEZ, E. MUÑOZ, F. OMNÈS, B. BEAUMONT, P. GIBART

“Analysis and modeling of AlxGa1-xN-based Schottky barrier photodiodes”

J. Appl. Phys. 88, pp. 2081-2091 (2000).

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, F. OMNÈS, B. BEAUMONT, P. GIBART

“Present Status of III-Nitride Based Photodetectors”

Mat. Res. Soc. Symp. 622, T3.7 pp. 1-12 (2000)

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, F. OMNÈS, B. BEAUMONT, P.GIBART

“Visible-blind ultraviolet photodetectors based on AlxGa1-xN alloys”

Proc. International Symposium in Compound Semiconductors

Inst. Phys. Conf. Ser. 166, Chapter 6, pp. 431-434 (2000).

#### Capítulo de libro:

F. OMNÈS, E. MONROY, Metalorganic vapor phase epitaxy grown hexagonal GaN and AlGaN for UV visible-blind photodetector device applications, en “Optoelectronic Properties of Semiconductors and Superlattices”, editado por I. Ferguson y M. O. Manasreh (Gordon and Breach Science Publishers, 2000).

#### Artículo de revisión:

F. OMNÈS, E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, B. BEAUMONT, P.GIBART

“AlxGa1-xN based UV visible-blind photodetector device applications”

Opto-Electronics Review 8(1), pp. 43-55 (2000).

J. L. PAU, E. MONROY, F. B. NARANJO, E. MUÑOZ, F. CALLE, M. A. SÁNCHEZ-GARCÍA, E. CALLEJA

“High visible rejection AlGaN photodetectors on Si(111) substrates”

Appl. Phys. Lett. 76, pp. 2785-2787 (2000).

E. MUÑOZ, E. MONROY, F. CALLE, F. OMNÈS, P. GIBART

“AlGaN photodiodes for monitoring the solar UV radiation”

J. Geophys. Res. 105, pp. 4865-4871 (2000).

E. MUÑOZ, E. MONROY, J. L. PAU, F. CALLE, E. CALLEJA, F. OMNÈS, P. GIBART

“(Al,Ga)N Ultraviolet Photodetectors and Applications”

Physica Status Solidi A 180, pp. 293-300 (2000).

F. OMNÈS, E. MONROY, B. BEAUMONT, F. CALLE, E. MUÑOZ, P. GIBART

“AlGaN based structures on sapphire for visible to solar blind Schottky barrier UV photodetectors: towards high performance device applications”

SPIE Proc. 3948, pp. 234-249 (2000).

F. OMNÈS, E. MONROY, E.-H. DOGHECHE, B. BEAUMONT, F. CALLE, E. MUÑOZ, P. GIBART

“AlxGa1-xN-based UV photodetectors and waveguides”

Electrochem. Soc. Proc. 2000-1, pp.205-219 (2000).

M. HANZAZ, A. BOUHDADA, E. MONROY, E. MUÑOZ, P. GIBART, F. OMNÈS

“Modeling of the spectral response of AlxGa1-xN p-n junction photodetectors”

Eur. Physical J. Appl. Phys. 11, pp. 29-34 (2000).

F. VIGUÉ, P. DE MIERRY, J.-P. FAURIE, E. MONROY, F.CALLE, E. MUÑOZ

“High detectivity ZnSe-based Schottky barrier photodetectors for the blue and near-ultraviolet spectral range”

Electron. Lett 36, pp.826-827 (2000).

J. DUMONT, R. CAUDANO, R. SPORKEN, E. MONROY, E. MUÑOZ, B. BEAUMONT, P. GIBART

“Metal/GaN contacts studied by electron spectroscopies”

MRS Internet J. Nitride Semicond. Res. 5S1, W11.79 (2000).

A. BOUHDADA, M. HANZAZ, P. GIBART, F. OMNÈS, E. MONROY, E.MUÑOZ

“Modelling of the spectral response of the AlxGa1-xN Schottky barrier ultraviolet photodetectors.”

J. Appl. Phys. 87, pp. 8286-8290 (2000).

T. PALACIOS, F. CALLE, M. VARELA, C. BALLESTEROS, E. MONROY, F. B. NARANJO, M. A. SÁNCHEZ-GARCÍA, E. CALLEJA, E. MUÑOZ

“Wet etching of GaN grown by molecular beam epitaxy on Si (111)”

Semicond. Sci. Technol. 15, pp. 996-1000 (2000).

C. CÓRDOBA, I. AGUIRRE DE CARCER, A. PÉREZ, A. SANZ, C. ANGULO, P. VILA, E. MONROY, E. MUÑOZ, F. JAQUE

“UV-B Irradiance at Madrid (40ºN, 3ºW) during 1996, 1997 and1998“

J. Geophys. Res. 105, pp. 4903-4906 (2000).

1999

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, B. BEAUMONT, F. OMNÈS, P. GIBART

“Schottky barrier ultraviolet photodetectors on Epitaxial Lateral Overgrown GaN”

Physica Status Solidi A 176, pp. 141-145 (1999).

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, F. OMNÈS

“Effects of bias on the responsivity of GaN metal-semiconductor-metal photodiodes”

Physica Status Solidi A 176, pp. 157-161 (1999).

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, B. BEAUMONT, F. OMNÈS, P. GIBART

“High UV/visible contrast photodiodes based on Epitaxial Lateral Overgrown GaN layers”

Electron. Lett. 35, pp. 1488-1489 (1999).

E. MONROY, F. CALLE, J.A. GARRIDO, P. YOUINOU, E. MUÑOZ, F. OMNÈS, B. BEAUMONT, P. GIBART

“Si-doped AlxGa1-xN photoconductive detectors”

Semicond. Sci. Technol. 14, pp. 685-689 (1999).

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, F. OMNÈS

“AlGaN metal-semiconductor-metal photodiodes”

Appl. Phys. Lett. 74, pp. 3401-3403 (1999).

E. MONROY, M. HAMILTON, D. WALKER, P. KUNG, F. J. SÁNCHEZ, M. RAZEGHI

“High-quality visible-blind AlGaN p-i-n photodiodes”

Appl. Phys. Lett. 74, pp. 1171-1173 (1999).

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, F. OMNÈS, P. GIBART

“Low-noise AlGaN metal-semiconductor-metal photodiodes”

Electron. Lett. 35, pp. 240-241 (1999).

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, F. OMNÈS, B. BEAUMONT, P. GIBART

“Visible-blindness in Photoconductive and Photovoltaic AlGaN Ultraviolet Detectors”

J. Electron. Mat. 28, pp. 240-245 (1999).

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, B. BEAUMONT, F. OMNÈS, P.GIBART

“AlGaN-Based Ultraviolet Photodetectors”

Proc. Conferencia de Dispositivos Electrónicos 1999, pp. 47-50 (1999).

E. MUÑOZ, E. MONROY, F. CALLE, M. A. SÁNCHEZ-GARCÍA, E. CALLEJA, F. OMNÈS, P. GIBART, F. JAQUE, I. AGUIRRE DE CÁRCER

“AlGaN-based photodetectors for solar UV applications”

SPIE Proc. 3629, pp. 200-210 (1999).

D. WALKER, E. MONROY, P. KUNG, M. HAMILTON, F. J. SÁNCHEZ, J. DIAZ, M. RAZEGHI

“High speed, low noise metal-semiconductor-metal ultraviolet photodetectors based on GaN”

Appl. Phys. Lett. 74, pp. 762-764 (1999).

M. RAZEGHI, P. KUNG, D. WALKER, E. MONROY, M. HAMILTON, P. SANDVIK

“Development of High-performance III-Nitride-based Semiconductor Devices”

J. Korean Physical Soc. 34, pp. S234-S243 (1999).

D. CÁCERES, I. VERGARA, R. GONZÁLEZ, E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, F. OMNÈS

“Nanoindentation on AlGaN thin films”

J. Appl. Phys. 86, pp. 6773-6778 (1999).

F. OMNÈS, N. MARENCO, B. BEAUMONT, Ph. de MIERRY, E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ

“Metalorganic vapor phase epitaxy of AlGaN for visible blind UV photodetector applications”

J. Appl. Phys. 86, pp. 5286-5290 (1999).

F. OMNÈS, N. MARENCO, S. HAFFOUZ, H. LAHRECHE, Ph. de MIERRY, B. BEAUMNT, P. HAGEMAN, E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ

“Low Pressure MOVPE grown AlGaN for UV photodetector applications”

Mater. Sci. Eng. B 59, pp. 401-406 (1999).

1998

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, F. OMNÈS, P. GIBART, J.A. MUÑOZ

“AlxGa1-xN:Si Schottky barrier photodiodes with fast response and high detectivity”

Appl. Phys. Lett. 73, pp. 2146-2148 (1998).

E. MONROY, E. MUÑOZ, F.J. SÁNCHEZ, F. CALLE, E. CALLEJA, B. BEAUMONT, P. GIBART, J.A. MUÑOZ, F. CUSSÓ

“High-performance GaN p-n junction photodetectors for solar ultraviolet applications”

Semicond. Sci. Technol. 13, pp. 1042-1046 (1998).

E. MONROY, F. CALLE, C. ANGULO, P. VILA, A. SANZ, J. A. GARRIDO, E. CALLEJA, E. MUÑOZ, S. HAFFOUZ, B. BEAUMONT, F. OMNÈS, P. GIBART

“GaN-based solar-UV detector instrument”

Appl. Opt. 37, pp. 5058-5062 (1998).

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, F. OMNÈS, B. BEAUMONT, P. GIBART, J.A. MUÑOZ, F. CUSSÓ

“Ultraviolet photodetectors based on AlxGa1-xN Schottky Barriers”

MRS Internet J. Nitride Semicond. Res. 3, art. 9 (1998).

F. CALLE, E. MONROY, F.J. SANCHEZ, E. MUÑOZ, B. BEAUMONT, S. HAFFOUZ, M. LEROUX, P. GIBART

“The origin of UV and visible electroluminescence in homojunction GaN LEDs “

MRS Internet J. Nitride Semicond. Res. 3, art. 24 (1998).

J. A. GARRIDO, E. MONROY, I. IZPURA, AND E. MUÑOZ

“Photoconductive gain modelling of GaN photodetectors”

Semicond. Sci. Technol. 13, pp. 563-568 (1998).

M. A. SÁNCHEZ-GARCÍA, E. CALLEJA, E. MONROY, F. J. SÁNCHEZ, F. CALLE, E. MUÑOZ, AND R. BERESFORD

“The effect of the III/V ratio and substrate temperature on the morphology and properties of GaN- and AlN-layers grown by MBE on Si(111)”

J. Cryst. Growth 183, pp. 23-30 (1998).

B. BEAUMONT, F. CALLE, S. HAFFOUZ, E. MONROY, M. LEROUX, E. CALLEJA, P. LORENZINI, E. MUÑOZ, P. GIBART

“Blue-UV homojunction GaN LEDs fabricated by MOVPE”

Mat. Sci. Forum, vol. 264-268, pp. 1425-1428 (1998).

R. SPORKEN, C. SILIEN, J. DUMONT, E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ

“Nitrides and their interfaces with metals studied by means of electron spectroscopies”

CSC’3 Proc. (1998).

M. A. SÁNCHEZ-GARCÍA, E. CALLEJA, F. J. SÁNCHEZ, F. CALLE, E. MONROY, D. BASAK, E. MUÑOZ, C. VILLAR, A. SANZ-HERVÁS, M. AGUILAR, J. J. SERRANO, AND J. M. BLANCO

“Growth Optimization and Doping with Si and Be of High Quality GaN on Si(111) by Molecular Beam Epitaxy”

J. Electron. Mat. 27, pp. 276-281 (1998).

1997

E. MONROY, J. A. GARRIDO, E. MUÑOZ, I. IZPURA, F. J. SÁNCHEZ, M. A. SÁNCHEZ-GARCÍA, E. CALLEJA, B. BEAUMONT, P. GIBART

“Characterization and modelling of photoconductive GaN UV detectors”

MRS Internet J. Nitride Semicond. Res. 2, art. 28 (1997).

E. MUÑOZ, E. MONROY, J. A. GARRIDO, I. IZPURA, F.J. SÁNCHEZ, M. A. SÁNCHEZ-GARCÍA, AND E. CALLEJA, B. BEAUMONT, P. GIBART

“Photoconductor gain mechanisms in GaN UV detectors”

Appl. Phys. Lett. 71, pp. 870-873 (1997).

E. CALLEJA, M. A. SÁNCHEZ-GARCÍA, E. MONROY, F. J. SÁNCHEZ, E. MUÑOZ, A. SANZ-HERVAS, C. VILLAR, M. AGUILAR

“Growth kinetics and morphology of high quality AlN grown on Si (111) by plasma-assisted MBE”

J. Appl. Phys. 82, pp. 4681-4683 (1997).

M. A. SÁNCHEZ-GARCÍA, E. CALLEJA, E. MONROY, F. J. SÁNCHEZ, F. CALLE, E. MUÑOZ

“Study of high quality AlN layers grown on Si(111) substrates by plasma-assisted MBE”

MRS Internet J. Nitride Semicond. Res. 2, art. 33 (1997).

F. J. SÁNCHEZ, F. CALLE, D. BASAK, J.M.G. TIJERO, M. A. SÁNCHEZ-GARCÍA, E. MONROY, E. CALLEJA, E. MUÑOZ, B. BEAUMONT, P. GIBART, J. J. SERRANO, J. M. BLANCO

“Yellow luminescence in Mg-doped GaN”

MRS Internet J. Nitride Semicond. Res. 2, art. 28 (1997).

## Otros Méritos

1.- Ponencias invitadas en congresos internacionales

E. MUÑOZ, E. MONROY, F. CALLE, F. OMNÈS, P. GIBART

AlGaN photodetectors for solar UV applications

Photonics West (SPIE)

San Jose, U.S.A. Enero 1999.

F. OMNÈS, E. MONROY, B. BEAUMONT, F. CALLE, E. MUÑOZ, P. GIBART

AlGaN based structures on sapphire for visible to solar blind Schottky barrier UV photodetectors: towards high performance device applications

Photonics West (SPIE)

San Jose, U.S.A. Enero 2000.

E. MUÑOZ, E. MONROY, J. L. PAU, F. CALLE, E. CALLEJA, F. OMNÈS, P. GIBART

(Al,Ga)N Ultraviolet Photodetectors and Applications

3rd International Symp. On Blue Laser and Light Emitting Diodes (ISBLLED 2000)

Berlín, Alemania. Marzo 2000.

F. CALLE, E. MONROY, E. MUÑOZ, F. OMNÈS, J. L. PAU, E. CALLEJA, F. JAQUE, B. BEAUMONT, P. GIBART

##### Nitride Photodetectors for UV monitoring

Third Sanken International Symposium: Advanced nanoelectronics: devices, materials and computing

Osaka, Japón. Marzo 2000.

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, F. OMNÈS, B. BEAUMONT, P. GIBART

##### Present Status of III-Nitride Based Photodetectors

MRS Spring Meeting

San Francisco, U.S.A. Abril 2000.

F. OMNÈS, E. MONROY, E.-H. DOGHECHE, B. BEAUMONT, F. CALLE, E. MUÑOZ, P. GIBART

AlxGa1-xN-based UV photodetectors and waveguides

197th Meeting of the Electrochemical Society (SOTAPOCS)

Toronto, Canadá. Mayo 2000.

E. MONROY, F. CALLE, J. L. PAU, E. MUÑOZ, F. OMNÈS, B. BEAUMONT, P. GIBART

##### AlGaN-based UV photovoltaic detectors

4th European GaN Workshop

Nottingham, Reino Unido. Julio 2000.

E. MUÑOZ, E. MONROY, J.L. PAU, F. CALLE, M. A. SÁNCHEZ, E. CALLEJA, F. OMNÈS, B. BEAUMONT AND P. GIBART

(Al,Ga)N Ultraviolet Photodetectors on sapphire and Si substrates.

International Workshop on Physics of Light-Matter Coupling in Nitrides

St. Nectaire Clermont Ferrand, Francia, Octubre 2000.

E. MONROY, F. CALLE, J. L. PAU, E. MUÑOZ, F. OMNÈS, B. BEAUMONT, P.GIBART

Application and performance of GaN based UV-detectors.

Seminar on New Materials For Multifunctional Sensor Applications

Munich, Germany, Diciembre 2000.

2.- Otras contribuciones a congresos nacionales e internacionales

Ponencia en congreso internacional

M.A. SANCHEZ-GARCIA, E. MONROY, F.J. SANCHEZ, D. BASAK, F. CALLE, E. CALLEJA, A. SANZ-HERVAS, C. VILLAR

Morphology and Luminescence Properties of Undoped GaN and AlN layers grown by MBE on Si (111) Substrates

IX European Workshop on MBE

Oxford, Reino Unido. Abril 1997.

Ponencia en congreso internacional

E. MONROY, J. A. GARRIDO, E. MUÑOZ, I. IZPURA, F. J. SÁNCHEZ, M. A. SÁNCHEZ-GARCÍA, E. CALLEJA, B. BEAUMONT, P. GIBART

Characterization and modelling of photoconductive GaN UV detectors

2nd European GaN Workshop

Cannes, Francia. Junio 1997.

Ponencia en congreso internacional

F.J. SANCHEZ, F. CALLE, D. BASAK, J.M.G. TIJERO, M.A. SANCHEZ, E. MONROY, E. CALLEJA, E. MUÑOZ, B. BEAUMONT, P. GIBART

Deep Levels in Mg-doped GaN

2nd European GaN Workshop

Cannes, Francia. Junio 1997.

Ponencia en congreso internacional

M.A. SANCHEZ, E. CALLEJA, E. MONROY, F.J. SANCHEZ, F. CALLE, E. MUÑOZ, A. SANZ-HERVAS, C. VILLAR, M. AGUILAR

Study of high quality AlN layers grown on Si(111) substrates by plasma assisted molecular beam epitaxy

2nd European GaN Workshop

Cannes, Francia. Junio 1997.

Ponencia en congreso internacional

B. BEAUMONT, F. CALLE, S. HAFFOUZ, E. MONROY, M. LEROUX, E. CALLEJA, P. LORENZINI, E. MUÑOZ, P. GIBART

Blue-UV homojunction GaN LEDs fabricated by MOVPE,

Int. Conf. on Silicon Carbide, III-nitride0s, and Related Materials.

Stockholm, Suecia. Septiembre 1997.

Ponencia en congreso internacional

F. OMNES, N. MARENCO, S. HAFFOUZ, H. LAHRECHE, Ph. de MIERRY, P. HAGEMAN, E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ

Low Pressure MOVPE grown AlGaN for UV photodetector applications

E-MRS 1998 Spring Meeting

Strasbourg, Francia. Junio 1998

Ponencia en congreso internacional

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, F. OMNES, B. BEAUMONT, P. GIBART, J.A. MUÑOZ, F. CUSSÓ

Ultraviolet photodetectors based on AlxGa1-xN Schottky Barriers

3rd European GaN Workshop

Warsow, Polonia. Junio 1998.

Ponencia en congreso internacional

F. CALLE, E. MONROY, F.J. SANCHEZ, E. MUÑOZ, B. BEAUMONT, S. HAFFOUZ, M. LEROUX, P. GIBART

The origin of UV and visible electroluminescence in homojunction GaN LEDs

3rd European GaN Workshop

Warsow, Polonia. Junio 1998.

Ponencia en congreso internacional

F. OMNES, N. MARENCO, S. HAFFOUZ, PH. de MIERRY,  P. GIBART, E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ

LP-MOVPE grown AlGaN for optolectronic device applications

CMD 17 - JMC 6, Societè Francaise de Physique.

Grenoble, Francia. Junio 1998.

Ponencia en congreso internacional

E. MUÑOZ, E. MONROY, F. OMNES, P. GIBART, F. CALLE, J.A. GARRIDO, M.A. SANCHEZ, E. CALLEJA, S. HAFFOUZ, B. BEAUMONT, C. CORDOBA, I. AGUIRRE, F. JAQUE

GaN- based solar ultraviolet detectors

European Ultraviolet Conference

Helsinki, Finlandia. Junio 1998.

Póster en congreso internacional

C. CÓRDOBA, I. AGUIRRE DE CARCER, A. PÉREZ, F. JAQUE, A. SANZ, C. ANGULO, P. VILA, E. MONROY, E. MUÑOZ

UV-B Irradiance at Madrid (40ºN, 3ºW) during 1996, 1997 and1998

European Ultraviolet Conference

Helsinki, Finlandia. Junio 1998.

Póster en congreso internacional

R. SPORKEN, C. SILIEN, J. DUMONT, E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ

Nitrides and their interfaces with metals studied by means of electron spectroscopies

International Conference on Electric Charge in Insultators (CSC’3)

Tours, Francia. Junio 1998.

Ponencia en congreso internacional

D. WALKER, E. MONROY, M. HAMILTON, E. MUÑOZ, P. KUNG, M. RAZEGHI

AlxGa1-xN p-i-n photodetectors

Photonics West (SPIE)

San Jose, U.S.A. Enero 1999.

Póster en congreso internacional

E. MUÑOZ, E. MONROY, F. CALLE, M. A. SÁNCHEZ, E. CALLEJA, F. OMNÈS, P. GIBART, F. JAQUE, I AGUIRRE DE CÁRCER

Novel AlGaN-based UV photodetectors bridge biology and electronics

Advanced Workshop on Frontiers in Electronics

Lecce, Italia. Mayo 1999.

Ponencia en congreso nacional

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, B. BEAUMONT, F. OMNÈS, P.GIBART

AlGaN-Based Ultraviolet Photodetectors

2ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos

Madrid, España. Junio 1999.

Ponencia en congreso internacional

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, B. BEAUMONT, F. OMNÈS, P.GIBART

Schottky barrier photodetectors on epitaxial lateral overgrown GaN

International Conference on Nitride Semiconductors

Montpelier, Francia. Julio 1999.

Póster en congreso internacional

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, F. OMNÈS

AlGaN Metal-Semiconductor-Metal Photodiodes

International Conference on Nitride Semiconductors

Montpelier, Francia. Julio 1999.

Ponencia en congreso internacional

E. MONROY, F. CALLE, E. MUÑOZ, F. OMNÈS, B. BEAUMONT, P.GIBART

Visible-blind ultraviolet photodetectors based on AlxGa1-xN alloys

26th International Symposium in Compound Semiconductors

Berlín, Alemania. Agosto 1999.

Ponencia en congreso nacional

P. MURET, E. MONROY, F. OMNÈS, P. GIBART

##### Etude de défauts dans alpha GaN par spectroscopie de capacité transitoire

Journées GDR Semiconducteurs à Grands Gaps

Aussois, Francia. Octubre 1999.

Póster en congreso internacional

J. DUMONT, R. SPORKEN, E. MONROY, E. MUÑOZ

Metal/nitride contacts studied by electron spectroscopies

MRS 1999 Fall Meeting

Boston, U.S.A. Noviembre 1999.

Ponencia en congreso internacional

E. MUÑOZ, E. MONROY, J. L. PAU, F. CALLE, M. A. SÁNCHEZ, E. CALLEJA, F. OMNES, B. BEAUMONT, P. GIBART

(Al,Ga)N Ultraviolet Photodetectors on sapphire and Si substrates

24th Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits (WOCSDICE 2000)

Atenas, Grecia. Junio 2000.

Póster en congreso internacional

P. MURET, A. PHILIPPE, E. MONROY, E. MUÑOZ, B. BEAUMONT, F. OMNÈS, P. GIBART

Deep levels in MOCVD n-type hexagonal gallium nitride studied by high resolution deep level transient spectroscopy

E-MRS 2000 Spring Meeting

Strasbourg, Francia. Junio 2000.

Ponencia en congreso internacional

J. DUMONT, E. MONROY, E. MUÑOZ, P. BOIERIU, F. OMNÈS, R. SPORKEN

Metal/GaN and metal/AlGaN contacts studied by XPS depth profiles and by electrical measurements

4th European GaN Workshop

Nottingham, Reino Unido. Julio 2000.

Póster en congreso internacional

J. L. PAU, E. MONROY, F. B. NARANJO, E. MUÑOZ, F. CALLE, M. A. SÁNCHEZ-GARCÍA, E. CALLEJA

##### AlGaN photodetectors grown on Si(111) by Molecular Beam Epitaxy

4th European GaN Workshop

Nottingham, Reino Unido. Julio 2000.

3.- Referencias a los principales trabajos por otros investigadores

- E. Monroy, Tesis Doctoral (2000).

Referenciado por:

Ruterana, P; De Saint Jores, G; Laügt, M, et al.

Evidence for multiple chemical ordering in AlGaN grown by metalorganic chemical vapor deposition

APPL PHYS LETT 78: (3) 344-346 JAN 2000

Vigue-F  Bouille-A  Tournie-E  Faurie-JP

ZnSe-Based and Znmgbese-Based Schottky-Barrier Photodetectors for the Blue and Ultraviolet Spectral Range

PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH 2000, Vol 180, Iss 1, pp 301-305

- E. Monroy et al., “High-quality visible-blind AlGaN p-i-n photodiodes”, Appl. Phys. Lett. 74, pp. 1171-1173 (1999).

Referenciado por:

Kung, P;Razeghi, M

III-Nitride wide bandgap semiconductors: a survey of the current status and future trends of the material and device technology

OPTO-ELECTRON REV 8: (3) 201-239 SEP 2000

Xu, HZ;Wang, ZG;Kawabe, et al.

Fabrication and characterization of metal-semiconductor-metal (MSM) ultraviolet photodetectors on undoped GaN/sapphire grown by MBE

J CRYST GROWTH 218: (1) 1-6 SEP 2000

Pernot, C;Hirano, A;Iwaya, et al.

Solar-blind UV photodetectors based on GaN/AlGaN p-i-n photodiodes

JPN J APPL PHYS 2 39: (5A) L387-L389 MAY 1 2000

Tarsa, EJ;Kozodoy, P;Ibbetson, et al.

Solar-blind AlGaN-based inverted heterostructure photodiodes

APPL PHYS LETT 77: (3) 316-318 JUL 17 2000

Zhao, ZM;Jiang, RL;Chen, et al.

Metal-semiconductor-metal GaN ultraviolet photodetectors on Si(111)

APPL PHYS LETT 77: (3) 444-446 JUL 17 2000

Walker, D;Razeghi, M

The development of nitride-based UV photodetectors

OPTO-ELECTRON REV 8: (1) 25-42 MAR 2000

Razeghi, M;Sandvik, P;Kung, et al.

Lateral epitaxial overgrowth of GaN on sapphire and silicon substrates for ultraviolet photodetector applications

MAT SCI ENG B-SOLID 74: (1-3) 107-112 MAY 1 2000

Kozodoy, P;DenBaars, SP;Mishra, et al.

Depletion region effects in Mg-doped GaN

J APPL PHYS 87: (2) 770-775 JAN 15 2000

Streltsov, AM;Moll, KD;Gaeta, et al.

Pulse autocorrelation measurements based on two- and three-photon conductivity in a GaN photodiode

APPL PHYS LETT 75: (24) 3778-3780 DEC 13 1999

Meister, D;Topf, M;Dirnstorfer, et al.

Photoconductivity in AlxGa1-xN with different Al contents

PHYS STATUS SOLIDI B 216: (1) 749-753 NOV 1999

Sharma, AK;Narayan, J;Muth, et al.

Optical and structural properties of epitaxial MgxZn1-xO alloys

APPL PHYS LETT 75: (21) 3327-3329 NOV 22 1999

Li, T;Beck, AL;Collins, et al.

Improved ultraviolet quantum efficiency using a semitransparent recessed window AlGaN/GaN heterojunction p-i-n photodiode

APPL PHYS LETT 75: (16) 2421-2423 OCT 18 1999

Parish, G;Keller, S;Kozodoy, et al.

High-performance (Al,Ga)N-based solar-blind ultraviolet p-i-n detectors on laterally epitaxially overgrown GaN

APPL PHYS LETT 75: (2) 247-249 JUL 12 1999

- E. Monroy et al., “AlGaN metal-semiconductor-metal photodiodes”, Appl. Phys. Lett. 74, pp. 3401-3403 (1999).

Referenciado por:

Wang, S;Li, T;Reifsnider, et al.

Schottky metal-semiconductor-metal photodetectors on GaN films grown on sapphire by molecular beam epitaxy

IEEE J QUANTUM ELECT 36: (11) 1262-1266 NOV 2000

Li, T;Lambert, DJH;Beck, et al.

Solar-blind AlxGa1-xN-based metal-semiconductor-metal ultraviolet photodetectors

ELECTRON LETT 36: (18) 1581-1583 AUG 31 2000

Lambert, DJH;Wong, MM;Chowdhury, et al.

Back illuminated AlGaN solar-blind photodetectors

APPL PHYS LETT 77: (12) 1900-1902 SEP 18 2000

McIntosh, KA;Molnar, RJ;Mahoney, et al.

GaN avalanche photodiodes grown by hydride vapor-phase epitaxy

APPL PHYS LETT 75: (22) 3485-3487 NOV 29 1999

- E. Monroy et al., “AlxGa1-xN:Si Schottky barrier photodiodes with fast response and high detectivity” Appl. Phys. Lett. 73, pp. 2146-2148 (1998).

Referenciado por:

Lambert, DJH;Wong, MM;Chowdhury, et al.

Back illuminated AlGaN solar-blind photodetectors

APPL PHYS LETT 77: (12) 1900-1902 SEP 18 2000

Xu, HZ;Wang, ZG;Kawabe, et al.

Fabrication and characterization of metal-semiconductor-metal (MSM) ultraviolet photodetectors on undoped GaN/sapphire grown by MBE

J CRYST GROWTH 218: (1) 1-6 SEP 2000

Pernot, C;Hirano, A;Iwaya, et al.

Solar-blind UV photodetectors based on GaN/AlGaN p-i-n photodiodes

JPN J APPL PHYS 2 39: (5A) L387-L389 MAY 1 2000

Vigue, F;Bouille, A;Tournie, et al.

ZnSe- and ZnMgBeSe-based Schottky barrier photodetectors for the blue and ultraviolet spectral range

PHYS STATUS SOLIDI A 180: (1) 301-305 JUL 16 2000

Walker, D;Razeghi, M

The development of nitride-based UV photodetectors

OPTO-ELECTRON REV 8: (1) 25-42 MAR 2000

Meister, D;Topf, M;Dirnstorfer, et al.

Photoconductivity in AlxGa1-xN with different Al contents

PHYS STATUS SOLIDI B 216: (1) 749-753 NOV 1999

Goldberg, YA

Semiconductor near-ultraviolet photoelectronics

SEMICOND SCI TECH 14: (7) R41-R60 JUL 1999

Parish, G;Keller, S;Kozodoy, et al.

High-performance (Al,Ga)N-based solar-blind ultraviolet p-i-n detectors on laterally epitaxially overgrown GaN

APPL PHYS LETT 75: (2) 247-249 JUL 12 1999

- E. Monroy et al., “Ultraviolet photodetectors based on AlxGa1-xN Schottky Barriers” MRS Internet J. Nitride Semicond. Res. 3, art. 9 (1998).

Referenciado por:

Karrer-U; Dobner-A; Ambacher-O; Stutzmann-M

Characterization of Algan-Schottky Diodes Grown by Plasma-Induced Molecular-Beam Epitaxy

PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH 1999, Vol 176(1), pp 163-167

Amano-H; Iwaya-M; Hayashi-N; Kashima-T; Nitta-S; Wetzel-C; Akasaki-IControl of Dislocations and Stress in Algan on Sapphire Using a Low-Temperature Interlayer

PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH 1999, Vol 216, Iss 1, pp 683-689

Karrer-U; Dobner-A; Ambacher-O; Stutzmann-M

Algan-Based Ultraviolet-Light Detectors with Integrated Optical Filters

JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B 2000, Vol 18 (2), pp 757-760

- E. Monroy et al., “High-performance GaN p-n junction photodetectors for solar ultraviolet applications” Semicond. Sci. Technol. 13, pp. 1042-1046 (1998).

Referenciado por:

Goldberg-YASemiconductor Near-Ultraviolet PhotoelectronicsSEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 1999, Vol 14, Iss 7, pp R41-R60

Zhao-ZM  Jiang-RL  Chen-P  Xi-DJ  Luo-ZY  Zhang-R; Shen-B  Chen-ZZ  Zheng-YD

Metal-Semiconductor-Metal GaN Ultraviolet Photodetectors on Si(111)

APPLIED PHYSICS LETTERS 2000, Vol 77, Iss 3, pp 444-446

Oder-TN; Li-J; Lin-JY; Jiang-HXPhotoresponsivity of Ultraviolet Detectors Based on Inxalyga1-X-Yn Quaternary Alloys

APPLIED PHYSICS LETTERS 2000, Vol 77, Iss 6, pp 791-793

Xu-HZ  Wang-ZG  Kawabe-M  Harrison-I  Ansell-BJ  Foxon-CTFabrication and Characterization of Metal-Semiconductor-Metal (MSM) Ultraviolet Photodetectors on Undoped GaN/Sapphire Grown by MBE

JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 2000, Vol 218, Iss 1, pp 1-6

Walker-D; Kumar-V; Mi-K; Sandvik-P; Kung-P; Zhang-XH; Razeghi-M

Solar-Blind Algan Photodiodes with Very-Low Cutoff Wavelength

APPLIED PHYSICS LETTERS 2000, Vol 76, Iss 4, pp 403-405

- E. Monroy et al., “Characterization and modelling of photoconductive GaN UV detectors” MRS Internet J. Nitride Semicond. Res. 2, art. 28 (1997).

Referenciado por:

Carrano-JC; Li-T; Grudowski-PA; Eiting-CJ; Dupuis-RD; Campbell-JC

Comprehensive Characterization of Metal-Semiconductor-Metal Ultraviolet Photodetectors Fabricated on Single-Crystal GaN

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 1998, Vol 83, Iss 11, pp 6148-6160

Seitz-R; Gaspar-C; Monteiro-T; Pereira-L; Pereira-E; Schon-O; Heuken-M

Electrical and Photoelectronic Properties of Hexagonal GaN

PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH 1999, Vol 176 (1), pp 351-354

Meister-D; Topf-M; Dirnstorfer-I; Meyer-BK; Schwarz-R; Heuken-MPhotoconductivity in AlxGa1-Xn with Different Al Contents

PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH 1999, Vol 216, Iss 1, pp 749-753

Pearton-SJ; Zolper-JC; Shul-RJ; Ren-F

GaN - Processing, Defects, and Devices

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 1999, Vol 86, Iss 1, pp 1-78

Karrer-U; Dobner-A; Ambacher-O; Stutzmann-M

Algan-Based Ultraviolet-Light Detectors with Integrated Optical Filters

JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B 2000, Vol 18, Iss 2, pp 757-760

4.- Otras menciones al trabajo

Mención al artículo:

“Low Noise AlGaN Metal-Semiconductor-Metal Photodiodes”, E. Monroy et al., Electron. Lett. 1999, 35(3), p.240

en la sección RESEARCH REVIEW de la revista Compound Semiconductor (ver fotocopia adjunta).

5.- Proyectos asociados

La presente Tesis Doctoral se ha enmarcado dentro de los siguientes proyectos nacionales e internacionales:

Sistema Electrónico de Bajo Coste para la Determinación automática de la Radiación Solar Ultravioleta incidente sobre un punto geográfico

M. Economía y Hacienda, Secr. Estado Comercio, Turismo y PyME, 1996-97.

I.P. - E. Muñoz

Desarrollo de Sistemas Portátiles de Medida de la Radiación UV incidente en la Comunidad de Madrid

Comunidad Autónoma de Madrid (06M/0023/1998), 1997-99.

I.P. - E. Muñoz

Sistema para la determinación y comunicación de la radiación solar ultravioleta ponderada por su eficacia biológica.

Comunidad Autónoma de Madrid (07M/0023/1998), 1999-2000.

I.P. - E. Muñoz

AlGaN Detectors for Low Cost Solar UV-B Band Monitoring Systems (ALDUV)

EU Program Environment and Climate (ENV4-CT97-0539), 1998-2000.

I.P. - E. Muñoz

Detectores de AlGaN de Bajo Coste para Sistemas de Medida de la Radiación Solar UV-B

CYCIT, CLI98-1359-CE, 1998-2000

I.P. – E. Muñoz

Desarrollo de sistemas optoelectrónicos para la monitorización de contaminantes en aguas

Comunidad Autónoma de Madrid (07M/0008/1999), 1999-2000.

I.P. – F. Calle

Sensores de llama en gasodomésticos mediante detectores de UV de GaN

PETRI UPM-Mondragón Componentes, 2000

I.P. – E. Muñoz